

Керівникам структурних підрозділів

ВАТ "Тернопільобленерго"


Надсилаємо інформацію про **нещасні випадки, що стались 09.03.2016 з працівником ВАТ "Тернопільобленерго", та 10.03.2016 з працівником ПАТ "Черкасиобленерго".**

Інформацію проробити з працівниками підрозділів із записом у журнал проробки директивних матеріалів. Вжити заходи по недопущенню подібних випадків.

**З метою запобігання подібних випадків, провести позапланові інструктажі всьому електротехнічному персоналу на тему «безпека виконання робіт при розчищенні трас повітряних ліній електропередавання».**

**Термін – до 16.03.2016 р.**

**Звертаю Вашу увагу, що у разі неотримання інформаційних повідомлень через несправності електронної пошти, всі інформаційні повідомлення можна переглянути на офіційному сайті ВАТ «Тернопільобленерго» в розділі «Охорони праці», рубрика «Інформаційні повідомлення».**



Помічник голови правління -

генерального директора з

питань охорони праці В.О. Остапюк

|  |
| --- |
| Інформація про нещасний випадок, що стався 09.03.2016 з працівником ВАТ "Тернопільобленерго". |
| 09.03.2016 року, бригада Бучацького РЕМ в складі допускача-керівника робіт майстра Чорного М.В.- 5 гр. та членів бригади електромонтерів з експлуатації розподільчих мереж Леськіва В.Є., Червоняка М.І., Бойка І.І., Широбокова М.М., Потюка М.І., Болечка О.В., Калинюка М.П., Дручка Б.Б. та Кравчука А.В., згідно наряду-допуску №121, о 09 год. 00 хв. отримала дозвіл на допуск до виконання робіт із розчищення траси від парослі кущів в охоронній зоні ПЛ-10 кВ, Л-57 від ПС-35/10 кВ «Сільгостехніка» без вимкнення та заземлення обладнання.  При вирізуванні порослів кущів електромонтером Широбоковим М.М., бензопилу при дотику до пня, на якому росли порослі, відкинуло в праву сторону, де знаходився електромонтер Бойко І.І. в результаті чого той отримав поранення (поріз) правої гомілки.  Членами бригади потерпілому було надано першу домедичну допомогу та каретою швидкої допомоги доставлено до лікувального закладу.    У Товаристві створено комісію та проводиться розслідування нещасного випадку |
| **Інформація про нещасний випадок, що стався 10.03.2016 з працівником ПАТ "Черкасиобленерго".** |
| 10.03.2016 р. водій Маньківського РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго» Дудник Олександр Дмитрович під час прогріву двигуна автомобіля ВАЗ 21100 д/н 001-64 МЕ біля 16 години 15 хвилин почув свист в моторному відсіку автомобіля. Дудник О.Д. відкрив капот автомобіля, щоб виявити причину свисту. Під час огляду двигуна частинка ременя генератора відірвалась та попала в праве око Дуднику О.Д. і травмувала його. Потерпілий відразу зателефонував в.о. інженера по транспорту Бицюку Володиру Петровичу і був доставлений службовим автомобілем в Маньківську ЦРЛ. |